## 공사원가계산서
공 사 명 : |  | #REF!
구 분 |  |  | 구 성 비 |  | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비
합 계
| 노무비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 | <직접노무비> x | 12.2%
합 계
| 경 비 | 운 반 비
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | <노무비> x | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | <노무비> x | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | <직접노무비> x | 3.545%
|  | 연 금 보 험 료 | <직접노무비> x | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | <건강보험료> x | 12.81%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | <직접노무비> x | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 | <재료비 + 직노비> x | 2.93%
|  | 환 경 보 전 비 | <재료비+직접노무비+기계경비> x | 0.3%
|  | 기 타 경 비 | <재료비 + 노무비> x | 5.8%
|  | 하도급지급보증수수료 | <재료비+노무비+기계경비>
합 계
일반관리비 |  |  | <재료비 + 노무비 + 경비> x | 6%
이윤 |  |  | <노무비 + 경비 + 일반관리비> x | 15%
작업설, 부산물(△)
폐기물처리비
총원가 |  |  | <재료비 + 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤>
부가가치세 |  |  | <총원가> x 10.00% | 10%
도급공사비 합계
관급자재비
총공사비 |  |  | <총원가 + 관급자재비 + 부가가치세>

## 집계장
| 공 사 구 분 | 단위 | 수량 | 직 접 재 료 비 | 직 접 노 무 비 | 기 계 경 비 | 합 계 | 비고
도 급 공 사
천장 | 1. 천장형 휀코일유니트 설치공사 | 식 | 1
천-철거 | 2. 천장형 휀코일유니트 철거공사 | 식 | 1
상치 | 3. 상치형 휀코일유니트 설치공사 | 식 | 1
상-철거 | 4. 상치형 휀코일유니트 철거공사 | 식 | 1
건축 | 5. 천장보강공사 | 식 | 1
| 합 계 | [7 empty] | 0
고재 | 6. 고재처리 | 식 | 1
폐기물 | 7. 폐기물처리 | 식 | 1
관 급 공 사
| 1.천장형 휀코일유니트 구매 | 식 | 1

## 내역
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액
1. 천장형 휀코일유니트 설치공사
FCU-1 | 휀코일유니트 | SFC2-Q10 | EA | 0
FCU-2 | 휀코일유니트 | SFC2-Q12 | EA | 0
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 0
FCU-C-510CMH | FCU설치 | 천정형, 510CMH이하 | 대 | 0
FCU-C-680CMH | FCU설치 | 천정형, 680CMH이상 | 대 | 0
4820-014-7102 | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 0
밸브 D25이하 | 밸브설치 | D25 이하 | EA | 0
동관LD20 | 동관 L-type | D20 | M | 0
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M | 0
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M | 0
4730-101-8302 | 동엘보 | D20 | 개 | 0
4730-101-8421 | 동소켓 | D20 | 개 | 0
4730-101-8472 | 동니플 | D20 | 개 | 0
4730-101-7322 | 동CM아답타 | D20 | 개 | 0
동관용접20 | 동관용접 | D20 | 개소 | 0
절연HANGER20 | 절연행거설치 | D20 | EA | 0
천장 | 합 계
2. 천장형 휀코일유니트 철거공사
FCU-1 | 휀코일유니트 | SFC2-Q10 | EA | 0
FCU-2 | 휀코일유니트 | SFC2-Q12 | EA | 0
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 0
FCU-천정-510CMH철거 | FCU철거 | 천정형, 510CMH이하 | 대 | 0
4820-014-7102 | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 0
밸브철거 D25이하 | 밸브철거 | D25 이하 | EA | 0
천-철거 | 합 계
3. 상치형 휀코일유니트 설치공사
FCU-3 | 휀코일유니트 | SFC-30TFM | EA | 0
FCU-4 | 휀코일유니트 | SFC-40TFM | EA | 0
FCU-상치-510CMH | FCU설치 | 상치형, 510CMH이하 | 대 | 0
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M | 0
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M | 0
상치 | 합 계
4. 상치형 휀코일유니트 철거공사
FCU-3 | 휀코일유니트 | SFC-30TFM | EA | 0
FCU-4 | 휀코일유니트 | SFC-40TFM | EA | 0
FCU-상치-510CMH철거 | FCU철거 | 상치형, 510CMH이하 | 대 | 0
상-철거 | 합 계
5. 천장보강공사
MT-440 | 불연천장판 | M-BAR 접착, 12T*300*600 | m2 | 0
천장텍스설치 | 천장텍스설치 | 300*600 | M2 | 0
천장석고2P | 석고설치 | 천장 2겹 접착제붙임 | M2 | 0
바탕석고-줄퍼티 | 바탕만들기 | 석고보드면(줄퍼티,천장) | M2 | 0
수성-붓-2회-천장 | 수성 페인트칠 | 붓칠 2회, 천장 | m2 | 0
AD설치45-C | 점검구설치 | 450*450, 천장 | 개소 | 0
SMC설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SMC, 300*600, 0.2m2 이하 | M2 | 0
SPANDREL설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SPANDREL 0.2m2 이하 | M2 | 0
MBAR | 경량천정 철골틀설치 | M-BAR식 | m2 | 0
천장석고2P철거 | 천장철거 | 석고2P | M2 | 0
텍스철거 | 천장철거 | 텍스 | M2 | 0
건축 | 합 계
6. 고재처리
고재동 | 고재 | 상동 | 톤 | 0
고재철 | 고재 | 철, 중량A | 톤 | 0
고재 | 합 계
7. 폐기물처리
폐기물015 | 폐기물 반입수수료 | 혼합폐기물(PVC, 보온재) | TON | 0
화물운송1-30km | 화물운송비 | 1.0톤, 30km 이내 | 식 | 1
폐기물 | 합 계

## 물량산출
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 산출수량 | 소 계 | 할증 | 계
1. 천장형 휀코일유니트 설치공사
FCU-1 | 휀코일유니트 | SFC2-Q10 | EA | 168
FCU-2 | 휀코일유니트 | SFC2-Q12 | EA | 76
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 244
FCU-C-510CMH | FCU설치 | 천정형, 510CMH이하 | 대 | 168
FCU-C-680CMH | FCU설치 | 천정형, 680CMH이상 | 대 | 76
4820-014-7102 | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 488
밸브 D25이하 | 밸브설치 | D25 이하 | EA | 0
동관LD20 | 동관 L-type | D20 | M
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M | 0
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M | 0
4730-101-8302 | 동엘보 | D20 | 개
4730-101-8421 | 동소켓 | D20 | 개
4730-101-8472 | 동니플 | D20 | 개 | 244
4730-101-7322 | 동CM아답타 | D20 | 개
동관용접20 | 동관용접 | D20 | 개소 | 0
절연HANGER20 | 절연행거설치 | D20 | EA
2. 천장형 휀코일유니트 철거공사
FCU-1 | 휀코일유니트 | SFC2-Q10 | EA | 161
FCU-2 | 휀코일유니트 | SFC2-Q12 | EA | 76
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 0
FCU-천정-510CMH철거 | FCU철거 | 천정형, 510CMH이하 | 대 | 0
4820-014-7102 | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 0
밸브철거 D25이하 | 밸브철거 | D25 이하 | EA | 0
3. 상치형 휀코일유니트 설치공사
FCU-3 | 휀코일유니트 | SFC-30TFM | EA | 127
FCU-4 | 휀코일유니트 | SFC-40TFM | EA | 71
FCU-상치-510CMH | FCU설치 | 상치형, 510CMH이하 | 대 | 127
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M | 0
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M | 0
4. 상치형 휀코일유니트 철거공사
FCU-3 | 휀코일유니트 | SFC-30TFM | EA | 127
FCU-4 | 휀코일유니트 | SFC-40TFM | EA | 71
FCU-상치-510CMH철거 | FCU철거 | 상치형, 510CMH이하 | 대 | 0
5. 천장보강공사
MT-440 | 불연천장판 | M-BAR 접착, 12T*300*600 | m2 | 39.96
천장텍스설치 | 천장텍스설치 | 300*600 | M2 | 39.96
천장석고2P | 석고설치 | 천장 2겹 접착제붙임 | M2 | 63.14
바탕석고-줄퍼티 | 바탕만들기 | 석고보드면(줄퍼티,천장) | M2 | 18.3
수성-붓-2회-천장 | 수성 페인트칠 | 붓칠 2회, 천장 | m2 | 18.3
AD설치45-C | 점검구설치 | 450*450, 천장 | 개소 | 143
SMC설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SMC, 300*600, 0.2m2 이하 | M2 | 4.32
SPANDREL설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SPANDREL 0.2m2 이하 | M2 | 4.62
MBAR | 경량천정 철골틀설치 | M-BAR식 | m2 | 45.1
천장석고2P철거 | 천장철거 | 석고2P | M2 | 18.04
텍스철거 | 천장철거 | 텍스 | M2 | 21.83
6. 고재처리
천장
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 0
4820-014-7102 | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA | 0
| 휀코일유니트 | 천장형 | EA | 0
| 휀코일유니트 | 상치형 | EA
| 소 계 | 고재동
| 휀코일유니트 | 천장형 | EA | 0
| 휀코일유니트 | 상치형 | EA
| 소 계 | 고재철
7. 폐기물처리
1) 혼합건설폐기물(PVC, 보온재)
4540-007-7390 | 가교발포폴리에틸렌보온재 | 25TxD20(난연) | M | 0
2) 건설폐기물 상차 운반비
화물운송1-30km | 화물운송비 | 1.0톤, 30km 이내 | 식 | 0

## 일위목록제출
| 일위대가 목록표 | [7 empty] | 노무비요율
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 | 100%
FCU-C-510CMH | FCU설치 | 천정형, 510CMH이하 | 대
FCU-C-680CMH | FCU설치 | 천정형, 680CMH이상 | 대
밸브 D25이하 | 밸브설치 | D25 이하 | EA
동관LD20 | 동관 L-type | D20 | M
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M
동관용접20 | 동관용접 | D20 | 개소
절연HANGER20 | 절연행거설치 | D20 | EA
FCU-천정-510CMH철거 | FCU철거 | 천정형, 510CMH이하 | 대
밸브철거 D25이하 | 밸브철거 | D25 이하 | EA
FCU-상치-510CMH | FCU설치 | 상치형, 510CMH이하 | 대
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M
FCU-상치-510CMH철거 | FCU철거 | 상치형, 510CMH이하 | 대
천장텍스설치 | 천장텍스설치 | 300*600 | M2
천장석고2P | 석고설치 | 천장 2겹 접착제붙임 | M2
바탕석고-줄퍼티 | 바탕만들기 | 석고보드면(줄퍼티,천장) | M2
수성-붓-2회-천장 | 수성 페인트칠 | 붓칠 2회, 천장 | m2
AD설치45-C | 점검구설치 | 450*450, 천장 | 개소
SMC설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SMC, 300*600, 0.2m2 이하 | M2
SPANDREL설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SPANDREL 0.2m2 이하 | M2
MBAR | 경량천정 철골틀설치 | M-BAR식 | m2
천장석고2P철거 | 천장철거 | 석고2P | M2
텍스철거 | 천장철거 | 텍스 | M2

## 일위
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고 | 일위 | 노무비요율
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 번호 | 100%
수성-붓-2회-천장 | 수성 페인트칠 | 붓칠 2회, 천장 | m2
페인트102 | 수성페인트 | 내벽, 석고면 | L | 0.197
도장공 | 노무비 | 도장공 | 인 | 0.0528
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.0096
공구2 | 공구손료 및 잡재료 | 노무비의 2%, 주재료의 6% | 식 | 1
수성 페인트칠붓칠 2회, 천장 | 합계
AD설치45-C | 점검구설치 | 450*450, 천장 | 개소
AD45매립 | AL점검구 | 450*450, 더블 | 개 | 1
| 잡재료비 | 주재료의 3% | 식 | 1
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.308
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.057
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
점검구설치450*450, 천장 | 합계
바탕석고-줄퍼티 | 바탕만들기 | 석고보드면(줄퍼티,천장) | M2
도배04 | 퍼티 | 친환경, 인테리어용 | kg | 0.667
도장공 | 노무비 | 도장공 | 인 | 0.042
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.012
공구8 | 공구손료 및 경장비 | 노무비의 4% | 식 | 1
바탕만들기석고보드면(줄퍼티,천장) | 합계
천장석고2P | 석고설치 | 천장 2겹 접착제붙임 | M2
GIPSUM-9.5T | 석고평보드 | 9.5T*900*1800 | M2 | 2.16
접착제-건축 | 접착제 | 1포(25kg) | kg | 4.86
| 잡재료비 | 주재료의 5% | 식 | 1
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.039
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.0169
| 공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
석고설치천장 2겹 접착제붙임 | 합계
MBAR | 경량천정 철골틀설치 | M-BAR식 | m2
M-BAR 50*25 | 경량철골천장부재 | M-BAR, 0.5T*50*25 | M | 3.675
| BAR크립 | 더블 | 개 | 4.084
| 잡재료비 | 주재료의 5% | 식 | 1
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.038
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.004
공구6 | 공구손료 및 경장비 | 노무비의 6% | 식 | 1
경량천정 철골틀설치M-BAR식 | 합계
천장텍스설치 | 천장텍스설치 | 300*600 | M2
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.05
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.01
| 공구손료 | 인건비의3% | 식 | 1
천장텍스설치300*600 | 합 계
SMC설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SMC, 300*600, 0.2m2 이하 | M2
SMC3*6 | 금속천장재 | SMC, 300*600 | m2 | 2
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.05
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.01
| 공구손료 | 인건비의3% | 식 | 1
열경화성수지천장판설치SMC, 300*600, 0.2m2 이하 | 합 계
SPANDREL설치-0.2 | 열경화성수지천장판설치 | SPANDREL 0.2m2 이하 | M2
YC-SPANDREL-100 | 금속천장재 | SPANDREL, 100S | m2 | 2
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.05
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.01
| 공구손료 | 인건비의3% | 식 | 1
열경화성수지천장판설치SPANDREL 0.2m2 이하 | 합 계
동관용접20 | 동관용접 | D20 | 개소
9515-018-1011 | 동(은납)용접봉 | Ag5%,BCUP-3 | g | 2.5
9515-018-1050 | 플럭스 | 플럭스 | g | 0.32
9515-018-1055 | 산소 | 99%, 40리터, 120kg/cm2 | L | 15.8
9515-018-1060 | 아세틸렌 | 98%, 용접용, 1kg=853리터 | g | 16.5
용접공 | 노무비 | 용접공 | 인 | 0.03
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
동관용접D20 | 합 계
고무발포13T20 | 관보온 | 고무발포 13T+매직, D20 | M
NBRP1502 | 고무발포보온재 | 13TxD20 | M | 1.05
NBRE00012 | 접착제 | 1kg/통 | g | 8
보온공 | 노무비 | 보온공 | 인 | 0.039
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.003
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
관보온고무발포 13T+매직, D20 | 합 계
동관LD20 | 동관 L-type | D20 | M
4710-004-7102 | 동관 | 동관 (L-TYPE), D20 | M | 1.05
잡자재5 | 잡자재비 | 주자재의 5% | 식 | 1
배관공 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.03
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.02
공구3 | 공구손료 | 2% | 식 | 1
동관 L-typeD20 | 합 계
STS주름관설치-20 | 주름관설치 | D20 이상 | M
배관공 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.039
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.031
공구3 | 공구손료 | 2% | 식 | 1
주름관설치D20 이상 | 합 계
밸브 D25이하 | 밸브설치 | D25 이하 | EA
배관공 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.05
공구2 | 공구손료 | 2% | 식 | 1
밸브설치D25 이하 | 합 계
절연HANGER20 | 절연행거설치 | D20 | EA
5340-053-7035 | 파이프행거(절연) | 20A | EA | 1
5306-022-8421 | 전산볼트 | 헹가볼트, 3/8"*1000 | 개 | 1
5306-022-8501 | 인서트 | 퍼지, 3/8", M10 | 개 | 1
절연행거설치D20 | 합 계
FCU-상치-510CMH | FCU설치 | 상치형, 510CMH이하 | 대
기계설비공 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
FCU설치상치형, 510CMH이하 | 합 계
FCU-C-510CMH | FCU설치 | 천정형, 510CMH이하 | 대
기계설비공 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 1.5
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.5
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
FCU설치천정형, 510CMH이하 | 합 계
FCU-C-680CMH | FCU설치 | 천정형, 680CMH이상 | 대
기계설비공 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 2
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.5
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
FCU설치천정형, 680CMH이상 | 합 계

## 일위철거
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고 | 일위
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 번호
밸브철거 D25이하 | 밸브철거 | D25 이하 | EA
배관공 | 노무비 | 배관공 | 인 | 0.025
공구3 | 공구손료 | 2% | 식 | 1
밸브철거D25 이하 | 합 계
FCU-상치-510CMH철거 | FCU철거 | 상치형, 510CMH이하 | 대
기계설비공 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 0.4
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
FCU철거상치형, 510CMH이하 | 합 계
FCU-천정-510CMH철거 | FCU철거 | 천정형, 510CMH이하 | 대
기계설비공 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 0.6
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.2
공구3 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
FCU철거천정형, 510CMH이하 | 합 계
천장석고2P철거 | 천장철거 | 석고2P | M2
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.02392
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.01196
| 공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
천장철거석고2P | 합계
텍스철거 | 천장철거 | 텍스 | M2
내장공 | 노무비 | 내장공 | 인 | 0.02
보통인부 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 0.004
| 공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1
천장철거텍스 | 합계

## 단가대비표
|  | 품 목 | 규 격 | 단위 | 물가정보 월 |  | 물가자료 월 |  | 조 사 단 가 | 조 사 단 가 | 단가 | 비고
[5 empty] | 단가1 | PAGE1 | 단가2 | PAGE2 | 단가3 | 단가4
동관LD20 | 4710-004-7102 | 동관 | 동관 (L-TYPE), D20 | M
고무발포13T20 | NBRP1502 | 고무발포보온재 | 13TxD20 | M
동관용접20 | 9515-018-1011 | 동(은납)용접봉 | Ag5%,BCUP-3 | g
절연HANGER20 | 5340-053-7035 | 파이프행거(절연) | 20A | EA
천장석고2P | GIPSUM-9.5T | 석고평보드 | 9.5T*900*1800 | M2
바탕석고-줄퍼티 | 도배04 | 퍼티 | 친환경, 인테리어용 | kg
수성-붓-2회-천장 | 페인트102 | 수성페인트 | 내벽, 석고면 | L
AD설치45-C | AD45매립 | AL점검구 | 450*450, 더블 | 개
SMC설치-0.2 | SMC3*6 | 금속천장재 | SMC, 300*600 | m2
SPANDREL설치-0.2 | YC-SPANDREL-100 | 금속천장재 | SPANDREL, 100S | m2
MBAR | M-BAR 50*25 | 경량철골천장부재 | M-BAR, 0.5T*50*25 | M
4820-014-7102 |  | 볼밸브 | 황동, 10kg, D20 | EA
4730-101-8302 |  | 동엘보 | D20 | 개
4730-101-8421 |  | 동소켓 | D20 | 개
4730-101-8472 |  | 동니플 | D20 | 개
4730-101-7322 |  | 동CM아답타 | D20 | 개
MT-440 |  | 불연천장판 | M-BAR 접착, 12T*300*600 | m2
고재동 |  | 고재 | 상동 | 톤
고재철 |  | 고재 | 철, 중량A | 톤
폐기물015 |  | 폐기물 반입수수료 | 혼합폐기물(PVC, 보온재) | TON
화물운송1-30km |  | 화물운송비 | 1.0톤, 30km 이내 | 식
2023년도 하반기 단가
|  | 노무비 | 계장공 | 인
|  | 노무비 | 내선전공 | 인
|  | 노무비 | 저압케이블전공 | 인
|  | 노무비 | 통신설비공 | 인
|  | 노무비 | 보통인부 | 인
|  | 노무비 | 배관공 | 인
|  | 노무비 | 배관공(수도) | 인
|  | 노무비 | 용접공 | 인
|  | 노무비 | 보온공 | 인
|  | 노무비 | 덕트공 | 인
|  | 노무비 | 철공 | 인
|  | 노무비 | 철골공 | 인
|  | 노무비 | 도장공 | 인
|  | 노무비 | 특별인부 | 인
|  | 노무비 | 위생공 | 인
|  | 노무비 | 기계설비공 | 인
|  | 노무비 | 비계공 | 인
|  | 노무비 | 플랜트용접공 | 인
|  | 노무비 | 플랜트배관공 | 인
|  | 노무비 | 할석공 | 인

## 관급집계장
| 공 사 구 분 | 단위 | 수량 | 직 접 재 료 비 | 직 접 노 무 비 | 기 계 경 비 | 합 계 | 비고
관 급 공 사
천장형 | 1.천장형 휀코일유니트 구매 | 식 | 1
상치형 | 2.상치형 휀코일유니트 구매 | 식 | 1
| 소 계 | [7 empty] | 0
| 조달수수료-0.54% | 식 | 1
합 계

## 관급내역
#REF!
| 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액
1.천장형 휀코일유니트 구매
FCU-1 | 휀코일유니트 | SFC2-Q10 | EA | 0
FCU-2 | 휀코일유니트 | SFC2-Q12 | EA | 0
무선리모컨, FLEXIBLE TUBE 포함
천장형 | 합 계
2.상치형 휀코일유니트 구매
| 휀코일유니트 | SFC-30TFM | EA | 0
| 휀코일유니트 | SFC-40TFM | EA | 0
| 자동밸브 | D20, ON/OFF | EA | 0
| FLEXIBLE TUBE 포함 | 자동밸브는 천장형용임
상치형 | 합 계

## 산출DUCT (hidden)
품 명 | 마감 | 규 격 |  |  | 산 출 근 거 | 계 | #26 | #24 | #22 | #20 | #18 | 보온 | 도장
[7 empty] | 0.5THK | 0.6THK | 0.8THK | 1.0THK | 1.2THK
[7 empty] | ~450 | 451~750 | 751~1500 | 1501~2250 | 2300~ | 고무발포13T |  |  | VD
EA |  | 800 | x | 800 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | 800*800
EA |  | 500 | x | 500 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500*500 | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * | 3
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | *
합 계 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## 설변내용 (hidden)
변경내용
No | 공정 | 변경내용 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9